## Lô 2
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ, PHỤ KIỆN THANH LÝ ĐỢT 2/2025 KHÔNG THUỘC CHẤT THẢI NGUY HẠI
Stt | Mã vật tư | Tên quy cách VTTB | ĐVT | Chất lượng trên MMIS/ ERP | Số lượng
I | Kho Văn phòng Công ty
01 | 2.42.01.000.VIE.00.D10 | Sắt phế liệu | Kg | Hàng đề nghị thanh lý | 212.1
02 | 2.71.00.000.000.00.D10 | Nhôm phế liệu các loại | Kg | Hàng đề nghị thanh lý | 181
03 | 3.02.20.054.VIE.00.D10 | Gốc trụ BTLT 5,5M | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 12
04 | 3.02.20.119.000.00.D10 | Trụ BTLT 12m (phần ngọn) | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 12
05 | 3.02.50.833.VIE.00.D10 | Bộ xà làm thanh chéo trụ Pi | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 6
06 | 3.06.40.444.VIE.00.D10 | Bộ xà néo dây dẫn trụ Pi | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 6
07 | 3.06.40.445.VIE.00.D10 | Bộ xà néo DCS trụ Pi | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 6
08 | 3.06.50.199.VIE.00.D10 | Colier bắt xà dây dẫn, C1 và xà chống sét | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
09 | 3.06.50.211.VIE.00.D10 | Cổ dê ĐK 210 | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
10 | 3.06.50.423.VIE.00.D10 | Cổ dê ĐK 259 | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
11 | 3.06.50.424.VIE.00.D10 | Cổ dê ĐK 272 | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
12 | 3.06.51.223.VIE.00.D10 | Cổ dê ĐK 223 | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
13 | 3.06.60.390.000.00.D10 | Giá đỡ giàn accu | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
14 | 3.20.17.002.VIE.00.D10 | Thanh cái đồng các loại | Kg | Hàng đề nghị thanh lý | 9
15 | 3.20.32.071.VIE.00.D10 | Kẹp Ubolt AC 70 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1049
16 | 3.20.45.169.000.00.D10 | Vòng treo đầu tròn | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2513
17 | 3.20.45.178.000.00.D10 | Mắc nối điều chỉnh (Sag link) | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 159
18 | 3.20.50.001.000.00.D10 | GU DÔNG U | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1168
19 | 3.20.50.955.000.00.D10 | Móc treo chữ U | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 261
20 | 3.20.50.955.VIE.00.D10 | Móc treo chữ U | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 264
21 | 3.20.50.959.000.00.D10 | Vòng treo đầu tròn 120kN | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 222
22 | 3.20.60.160.VIE.00.D10 | Khóa néo dây AC 150-240mm2 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 27
23 | 3.20.60.187.000.00.D10 | Khóa đỡ dây 185mm | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1567
24 | 3.20.60.410.000.00.D10 | Khóa đỡ dây AC410 mm2 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 417
25 | 3.20.60.797.VIE.00.D10 | KHÓA ĐỠ DÂY | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 729
26 | 3.20.61.185.000.00.D10 | KHÓA NÉO DÂY AC 185 MM2 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 120
27 | 3.20.65.000.000.00.D10 | Mắc nối trung gian | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 768
28 | 3.20.65.140.000.00.D10 | Khánh tam giác đơn L=200 70kN | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 822
29 | 3.20.65.143.000.00.D10 | Khánh vuông đơn L=200 70kN | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 120
30 | 3.20.65.950.VIE.00.D10 | Mắc nối đơn | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2208
31 | 3.20.65.951.VIE.00.D10 | Mắc nối kép | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 546
32 | 3.20.65.963.000.00.D10 | Mắc nối chuyển hướng | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 870
33 | 3.30.22.100.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV - 100A porcelain | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 85
34 | 3.30.22.101.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV 100A Polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 52
35 | 3.30.85.206.VIE.00.D10 | LB FCO 15/27kV 200A Porcelain | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
36 | 3.30.88.100.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO) 15/27KV - 100A porcelain | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 5
37 | 3.30.88.101.VIE.00.D10 | LBFCO 15/27kV 100A polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 14
38 | 3.30.88.203.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi (LB FCO) 15/27KV 200A Polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 21
39 | 3.42.80.020.VIE.00.D10 | LA 18kV-10kA polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 130
40 | 3.46.09.080.000.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 2 cực 80A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
41 | 3.46.10.004.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 1A + tiếp điểm phụ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 5
42 | 3.46.10.015.000.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 15A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 12
43 | 3.46.10.020.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 20A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 12
44 | 3.46.10.030.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 30A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 19
45 | 3.46.10.040.000.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 40A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 5
46 | 3.46.10.050.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 50A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
47 | 3.46.13.225.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 225A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 9
48 | 3.46.15.075.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 75A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 9
49 | 3.46.15.080.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 80A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 7
50 | 3.46.15.100.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 100A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 10
51 | 3.46.15.125.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 125A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 62
52 | 3.46.15.150.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 150A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
53 | 3.46.15.160.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 160A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
54 | 3.46.15.176.000.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 175A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
55 | 3.46.15.200.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 200A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 12
56 | 3.46.15.250.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 250A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 80
57 | 3.46.15.400.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 400A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 7
58 | 3.46.15.500.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 500A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
59 | 3.46.15.630.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 630A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
60 | 3.46.16.005.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 4 cực 5A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
61 | 3.46.16.015.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 4 cực 15A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
62 | 3.46.16.020.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 4 cực 20A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
63 | 3.46.16.030.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 4 cực 30A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 11
64 | 3.46.16.075.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 4 cực 75A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
65 | 3.46.16.200.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 4 cực 200A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
66 | 3.46.95.019.VIE.00.D10 | Contactor 16A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 14
67 | 3.53.05.150.VIE.00.D10 | Biến dòng điện (CT) 600V 150/5A 5VA CCX 0,5 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 8
68 | 3.53.05.322.VIE.00.D10 | Biến dòng điện (CT) 600V 1000/5A 15VA CCX 0,5 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
69 | 3.53.05.325.VIE.00.D10 | Biến dòng điện (CT) 600V 100/5A-5VA-CCX 0,5 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 14
70 | 3.53.05.327.VIE.00.D10 | Biến dòng điện (CT) 600V 200/5A-5VA-CCX 0,5 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 6
71 | 3.53.05.328.VIE.00.D10 | Biến dòng điện (CT) 600V 250/5A-5VA-CCX 0,5 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 114
72 | 3.53.05.331.VIE.00.D10 | Biến dòng điện (CT) 600V 500/5A-5VA-CCX 0,5 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
73 | 3.53.65.015.VIE.00.D10 | Biến dòng điện (TI) 24kV 15-30/5A 10VA epoxy chân không | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 12
74 | 3.53.65.025.VIE.00.D10 | Biến dòng điện (TI) 24kV 25-50/5A 10VA epoxy chân không | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
75 | 3.53.65.121.VIE.00.D10 | Biến dòng điện (TI) 24kV 100-200/5A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
76 | 3.53.65.143.VIE.00.D10 | Biến dòng điện (TI) 24kV 10-20/5A 10VA epoxy chân không | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 9
77 | 3.53.65.148.VIE.00.D10 | Biến dòng điện (TI) 24kV 50-100/5A 10VA epoxy chân không | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
78 | 3.53.65.153.VIE.00.D10 | Biến dòng điện (TI) 24KV 200-400/5A 10VA epoxy chân không | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 6
79 | 3.53.65.560.VIE.00.D10 | Biến dòng điện (TI) 24KV 30-60/5A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
80 | 3.56.60.015.VIE.00.D10 | Biến điện áp (TU) 12000/120V 15VA | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 86
81 | 3.56.60.025.VIE.00.D10 | Biến điện áp TU 1P 12700/63,5V-15VA epoxy chân không | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 20
82 | 3.56.60.112.VIE.00.D10 | Biến điện áp TU 1P 12700/57,5V-15VA epoxy chân không | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
83 | 3.62.94.110.VIE.00.D10 | Vỏ tủ điện AC (100x60x40cm) | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
84 | 3.62.94.111.VIE.00.D10 | Vỏ tủ điện DC | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
85 | 3.62.95.042.000.00.D10 | Vỏ tủ điều khiển | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
86 | 3.66.56.001.000.00.D10 | Máng đèn 1,2m | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
87 | 4.94.80.350.VIE.00.D10 | Cửa sắt thu hồi | Kg | Hàng đề nghị thanh lý | 211
88 | 5.28.20.001.VIE.00.D10 | Ma ní | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 252
89 | 8.88.04.082.VIE.00.D10 | Dù | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
90 | 3.20.60.188.CHN.00.B10 | Khóa đỡ dây AC 185 | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 350
91 | 3.53.05.150.VIE.00.B10 | Biến dòng điện (CT) 600V 150/5A 5VA CCX 0,5 | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 39
92 | 3.53.05.330.VIE.00.B10 | Biến dòng điện (CT) 600V 400/5A 5VA CCX 0.5 | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 11
93 | 3.53.05.331.VIE.00.B10 | Biến dòng điện (CT) 600V 500/5A 5VA CCX 0.5 | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 7
94 | 3.53.05.332.VIE.00.B10 | Biến dòng điện (CT) 600V 600/5A 5VA CCX 0.5 | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 7
95 | 3.20.05.992.000.00.F00 | Ống nối ép E 280 | Cái | Hàng dư thừa có thể sử dụng được | 12
96 | 3.20.05.993.000.00.F00 | Ống nối ép E 285 | Cái | Hàng dư thừa có thể sử dụng được | 11
97 | 3.20.05.995.000.00.F00 | Ống nối ép AL-KL240-72214 | Cái | Hàng dư thừa có thể sử dụng được | 25
98 | 3.20.12.033.000.00.F00 | TAP CON WR 949 900-600MC | Cái | Hàng dư thừa có thể sử dụng được | 3
99 | 3.20.22.145.000.00.F00 | Hot Line 150-74 AM 86 | Cái | Hàng dư thừa có thể sử dụng được | 10
100 | 3.20.33.011.000.00.F00 | Kẹp đồng chẻ 11 mm2 | Cái | Hàng dư thừa có thể sử dụng được | 10
101 | 3.20.60.797.000.00.F00 | KHÓA ĐỠ DÂY | Cái | Hàng dư thừa có thể sử dụng được | 20
102 | 4.82.38.795.000.00.F00 | Ti khóa néo ĐK 11mm-YTW48RE | Cái | Hàng dư thừa có thể sử dụng được | 10
103 | 5.20.00.190.000.00.F00 | Bộ làm mát cho xe chuyên dụng | Bộ | Hàng dư thừa có thể sử dụng được | 1
II | Đội Quản lý điện Đồng Phú
01 | 3.06.20.673.VIE.00.D10 | Đà L75x75x8 -800mm 1 ốp | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 6
02 | 3.06.60.901.VIE.00.D10 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
03 | 3.06.60.903.VIE.00.D10 | Khung đỡ 3 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 6
04 | 3.20.55.756.VIE.00.D10 | Giáp níu dừng dây ACXH 240mm2 | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 27
05 | 3.30.22.100.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV - 100A porcelain | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 9
06 | 3.30.88.100.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO) 15/27KV - 100A porcelain | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
07 | 3.46.05.040.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 40A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 267
08 | 3.46.14.175.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 175A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
09 | 3.46.15.125.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 125A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
10 | 3.46.15.150.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 150A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
11 | 3.62.95.002.VIE.00.D10 | Thùng điện kế trạm giàn 2 ngăn ngang | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
12 | 4.94.70.212.VIE.00.D10 | Tủ sắt các loại | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
13 | 3.46.15.100.KOR.00.A80 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 100A | Cái | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1
III | Đội Quản lý điện Đồng Xoài
01 | 3.02.20.008.VIE.00.D10 | TRỤ BÊ TÔNG VUÔNG 6,5 MÉT | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
02 | 3.02.20.072.VIE.00.D10 | TRỤ BTLT DƯL 7,5M 200kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
03 | 3.02.20.085.VIE.00.D10 | Trụ BTLT 8,5m 200 kgf -TĐ | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 2
04 | 3.02.50.083.VIE.00.B10 | Trụ BTLT 12m - 540kgf | Trụ | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 160
05 | 3.06.20.673.VIE.00.D10 | Đà L75x75x8 -800mm 1 ốp | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 11
06 | 3.06.20.733.VIE.00.D10 | Đà sắt L75x75x8 -2400MM (4 ốp) | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 6
07 | 3.06.20.737.VIE.00.B10 | Đà L75x75x8 - 2000MM(2ốp) | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 50
08 | 3.06.20.737.VIE.00.D10 | Đà L75x75x8 - 2000MM(2ốp) | Cây | Hàng đề nghị thanh lý | 3
09 | 3.06.20.783.VIE.00.B10 | Đà sắt V75x75x8-800MM (01 ốp) | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 2
10 | 3.06.80.092.VIE.00.B10 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 160
11 | 3.06.80.092.VIE.00.D10 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 27
12 | 3.06.80.095.VIE.00.D10 | Thanh sắt dẹt 60x6-800MM | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
13 | 3.06.50.088.VIE.00.D10 | Collier bắt thùng tôn f290 và ống nhựa f90 | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 2
14 | 3.06.60.349.VIE.00.D10 | Giá chùm treo MBA 3x50KVA | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
15 | 3.06.60.902.VIE.00.B10 | Khung đỡ 2 sứ | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
16 | 3.06.60.902.VIE.00.D10 | Khung đỡ 2 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 14
17 | 3.06.60.903.VIE.00.B10 | Khung đỡ 3 sứ | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 136
18 | 3.06.60.903.VIE.00.D10 | Khung đỡ 3 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 7
19 | 3.06.60.904.VIE.00.B10 | Khung đỡ 4 sứ | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 25
20 | 3.10.92.212.VIE.00.B10 | Chân sứ đỉnh linepost 24kV | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 12
21 | 3.30.22.101.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV 100A Polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 19
22 | 3.30.88.101.VIE.00.D10 | LBFCO 15/27kV 100A polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 15
23 | 3.30.88.103.VIE.00.D10 | LBFCO 15/27KV 200A POLYMER | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 14
24 | 3.42.10.364.VIE.00.D10 | DS 1P 24kV 630A Polymer | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 2
25 | 3.42.20.804.000.00.D10 | Cầu dao 3 pha 100A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
26 | 3.42.26.376.VIE.00.D10 | LTD 1P 24KV 600A | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
27 | 3.42.80.020.VIE.00.D10 | LA 18kV-10kA polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 14
28 | 3.46.02.100.CHN.00.D10 | Máy cắt hạ thế (CB) 1 cực 100A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 5
29 | 3.46.02.125.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (CB) 1 cực 125A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
30 | 3.46.05.040.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 40A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1108
31 | 3.46.05.080.CHN.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 80A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 6
32 | 3.46.13.225.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 225A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
33 | 3.46.15.100.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 100A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 16
34 | 3.46.15.125.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 125A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 9
35 | 3.46.15.200.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 200A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 10
36 | 3.46.15.250.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 250A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 19
37 | 3.46.15.400.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 400A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 9
38 | 3.46.15.630.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 630A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 5
39 | 3.62.95.003.VIE.00.B10 | Thùng điện kế trạm treo | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 4
40 | 3.62.95.003.VIE.00.D10 | Thùng điện kế trạm treo | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 18
41 | 3.62.95.026.VIE.00.D10 | Thùng điện kế 2 ngăn đứng | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 12
42 | 4.38.00.036.VIE.00.D10 | Bu lông 12x150 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 853
43 | 4.38.00.037.VIE.00.B10 | Bu lông 12x200 | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 105
44 | 4.38.00.038.VIE.00.D10 | Bu lông 12x250 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 181
45 | 4.38.00.063.VIE.00.D10 | Bu lông 16x250 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 6
46 | 4.38.30.002.VIE.00.D10 | Bu lông mắt 16x250 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
IV | Đội Quản lý điện Chơn Thành
01 | 3.02.20.008.VIE.00.D10 | TRỤ BÊ TÔNG VUÔNG 6,5 MÉT | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 33
02 | 3.02.20.072.VIE.00.D10 | TRỤ BTLT DƯL 7,5M 200kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 10
03 | 3.02.20.082.VIE.00.D10 | TRỤ BTLT DUL 8.5m-200kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 4
04 | 3.02.20.103.VIE.00.D10 | Trụ BTLT DUL 10,5m - 350kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 47
05 | 3.02.20.125.VIE.00.D10 | Trụ BTLT DUL 12m-540kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
06 | 3.02.20.146.VIE.00.D10 | Trụ BTLT DUL 14m-650kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 2
07 | 3.02.20.072.VIE.00.B10 | TRỤ BTLT DƯL 7,5M 200kgf | Trụ | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 4
08 | 3.02.20.103.VIE.00.B10 | Trụ BTLT DUL 10,5m - 350kgf | Trụ | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 3
09 | 3.02.20.146.VIE.00.B10 | Trụ BTLT DUL 14m-650kgf | Trụ | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 2
10 | 3.02.50.083.VIE.00.B10 | Trụ BTLT 12m - 540kgf | Trụ | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 52
11 | 3.06.20.737.VIE.00.D10 | Đà sắt L75x75x8 -2400MM (4 ốp) | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
12 | 3.06.20.739.VIE.00.B10 | Đà L75x75x8 - 2400MM(3ốp) | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 2
13 | 3.06.80.092.VIE.00.B10 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 10
14 | 4.38.00.063.VIE.00.D10 | Bu lông 16x250 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 600
15 | 4.38.30.002.VIE.00.D10 | Bu lông mắt 16x250 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
16 | 4.38.50.008.VIE.00.D10 | Bu lông móc 16x250 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 117
17 | 4.38.00.063.VIE.00.B10 | Bu lông 16x250 | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 62
18 | 4.38.50.008.VIE.00.B10 | Bu lông móc 16x250 | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 255
19 | 3.06.50.077.VIE.00.D10 | Collier bắt ống nhựa (270/2x90) | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 5
20 | 3.06.50.078.VIE.00.D10 | Collier bắt ống nhựa (290/2x90) | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 5
21 | 3.06.50.088.VIE.00.D10 | Collier bắt thùng tôn f290 và ống nhựa f90 | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 94
22 | 3.06.60.725.VIE.00.D10 | Giá treo MBA 3x25KVA | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
23 | 3.06.60.901.VIE.00.D10 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
24 | 3.06.60.902.VIE.00.D10 | Khung đỡ 2 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 140
25 | 3.06.60.904.000.00.D10 | Khung đỡ 4 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 9
26 | 3.20.24.002.VIE.00.D10 | Kẹp quai 2/0 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 66
27 | 3.30.22.000.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi ( FCO) các loại | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 12
28 | 3.30.22.101.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV 100A Polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
29 | 3.30.88.101.VIE.00.D10 | LBFCO 15/27kV 100A polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
30 | 3.30.88.103.VIE.00.D10 | LBFCO 15/27KV 200A POLYMER | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
31 | 3.42.10.364.VIE.00.D10 | DS 1P 24kV 630A Polymer | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
32 | 3.42.26.001.VIE.00.D10 | LTD các loại | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
33 | 3.42.80.020.VIE.00.D10 | LA 18kV-10kA polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 24
34 | 3.46.05.040.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 40A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 719
35 | 3.46.05.080.CHN.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 80A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
36 | 3.46.13.225.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 225A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
37 | 3.46.15.075.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 75A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
38 | 3.46.15.125.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 125A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 8
39 | 3.46.15.150.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 150A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 6
40 | 3.46.15.400.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 400A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
41 | 3.62.95.002.VIE.00.D10 | Thùng điện kế trạm giàn 2 ngăn ngang | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 11
42 | 3.62.95.003.VIE.00.D10 | Thùng điện kế trạm treo | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 37
43 | 3.06.50.077.VIE.00.B10 | Collier bắt ống nhựa (270/2x90) | Bộ | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 5
44 | 3.06.50.078.VIE.00.B10 | Collier bắt ống nhựa (290/2x90) | Bộ | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
45 | 3.06.50.088.VIE.00.B10 | Collier bắt thùng tôn f290 và ống nhựa f90 | Bộ | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 13
46 | 3.06.60.325.VIE.00.B10 | Giá bắt MBT 3x25 kVA | Bộ | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
47 | 3.06.60.349.VIE.00.B10 | Giá chùm treo MBA 3x50KVA | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
48 | 3.06.60.902.VIE.00.B10 | Khung đỡ 2 sứ | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 52
49 | 3.06.60.904.VIE.00.B10 | Khung đỡ 4 sứ | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 34
50 | 3.20.22.141.VIE.00.B10 | Hotline 2/0 | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 3
51 | 3.20.22.703.VIE.00.B10 | Kẹp ngừng cáp 5U 120-240 | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 18
52 | 3.20.24.002.VIE.00.B10 | Kẹp quai 2/0 | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 434
53 | 3.20.65.001.VIE.00.B10 | Khoen neo | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 18
54 | 3.30.22.100.VIE.00.B10 | Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV - 100A porcelain | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 105
55 | 3.30.88.100.VIE.00.B10 | Cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO) 15/27KV - 100A porcelain | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 4
56 | 3.46.15.200.KOR.00.B10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 200A | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 2
57 | 3.46.15.250.KOR.00.B10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 250A | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 6
58 | 3.46.15.250.SWZ.00.B10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 250A | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
59 | 3.46.15.250.VIE.00.B10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 250A | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
60 | 3.53.12.771.VIE.00.B10 | LA 18kV - 10kA | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 3
61 | 3.62.95.003.VIE.00.B10 | Thùng điện kế trạm treo | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 9
V | Đội Quản lý điện Hớn Quản
01 | 3.02.20.007.VIE.00.D10 | TRỤ BÊ TÔNG VUÔNG 7.5m | Cây | Hàng đề nghị thanh lý | 29
02 | 3.02.20.103.VIE.00.D10 | Trụ BTLT DUL 10,5m - 350kgf | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 16
03 | 3.02.20.103.VIE.00.D10 | Trụ BTLT DUL 10,5m - 350kgf | Cây | Hàng đề nghị thanh lý | 29
04 | 3.02.20.146.VIE.00.B10 | Trụ BTLT DUL 14m-650kgf | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 28
05 | 3.02.50.083.VIE.00.B10 | Trụ BTLT 12m - 540kgf | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 84
06 | 3.06.20.072.VIE.00.B10 | Đà sắt L75x75x8 - 2000mm (3 ốp) | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 4
07 | 3.06.20.733.VIE.00.B10 | Đà sắt L75x75x8 -2400MM (4 ốp) | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 27
08 | 3.06.20.737.VIE.00.B10 | Đà L75x75x8 - 2000MM(2ốp) | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 3
09 | 3.06.20.739.VIE.00.B10 | Đà L75x75x8 - 2400MM(3ốp) | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 14
10 | 3.06.20.783.VIE.00.B10 | Đà sắt V75x75x8-800MM (01 ốp) | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
11 | 3.06.30.149.VIE.00.D10 | ĐÀ SẮT MẠ KẼM U140X4.9x58x-3000MM (đà tháp) | Cây | Hàng đề nghị thanh lý | 1
12 | 3.06.30.680.VIE.00.B10 | Đà sắt V75x75x6-600MM (01 ốp) | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 113
13 | 3.06.30.685.VIE.00.B10 | Đà L75x75x6- 2900 1 ốp | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
14 | 3.06.30.686.VIE.00.B10 | Đà sắt L75x75x6 -2900MM (4 ốp) | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 19
15 | 3.06.30.688.VIE.00.B10 | Đà sắt L75x75x8 - 1500mm (2 ốp) | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 20
16 | 3.06.40.095.VIE.00.B10 | Thanh chống sắt dẹt 50x5-810mm | Thanh | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 70
17 | 3.06.40.146.VIE.00.B10 | Đà U 140x58x4,9 2500mm | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 13
18 | 3.06.40.501.VIE.00.B10 | Thanh chống L50x5-720MM | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 215
19 | 3.06.40.607.VIE.00.B10 | Thanh chống L60x60x6 -2100MM | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 4
20 | 3.06.50.088.VIE.00.B10 | Collier bắt thùng tôn f290 và ống nhựa f90 | Bộ | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 39
21 | 3.06.60.325.VIE.00.B10 | Giá bắt MBT 3x25 kVA | Bộ | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 2
22 | 3.10.92.213.VIE.00.D10 | Chân sứ đỉnh thẳng 24kV | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 24
23 | 3.06.60.902.VIE.00.B10 | Khung đỡ 2 sứ | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 24
24 | 3.06.60.902.VIE.00.D10 | Khung đỡ 2 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 64
25 | 3.06.60.903.VIE.00.B10 | Khung đỡ 3 sứ | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 16
26 | 3.06.60.903.VIE.00.D10 | Khung đỡ 3 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 52
27 | 3.06.60.904.000.00.D10 | Khung đỡ 4 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 35
28 | 3.10.92.049.VIE.00.B10 | Ty sứ đứng 24kV (linepost) | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 13
29 | 3.62.95.003.VIE.00.D10 | Thùng điện kế trạm treo | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
30 | 3.62.95.026.VIE.00.B10 | Thùng điện kế 2 ngăn đứng | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 39
31 | 3.62.95.026.VIE.00.D10 | Thùng điện kế 2 ngăn đứng | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
32 | 3.62.95.037.VIE.00.D10 | Thùng điện kế 1 pha | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 9
33 | 2.42.01.000.VIE.00.D10 | Sắt phế liệu | Kg | Hàng đề nghị thanh lý | 476
34 | 3.30.88.101.VIE.00.D10 | LBFCO 15/27kV 100A polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
35 | 3.30.88.103.VIE.00.D10 | LBFCO 15/27KV 200A POLYMER | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 7
36 | 3.42.80.020.VIE.00.D10 | LA 18kV-10kA polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 6
37 | 3.46.05.040.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 40A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 126
38 | 3.46.15.125.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 125A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 15
39 | 3.46.15.200.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 200A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
40 | 3.46.15.250.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 250A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
41 | 3.02.20.297.VIE.00.B10 | Trụ anten cao 25m | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
VI | Đội Quản lý điện Bình Long
01 | 3.02.20.103.VIE.00.D10 | Trụ BTLT DUL 10,5m - 350kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 14
02 | 3.02.20.125.VIE.00.D10 | Trụ BTLT DUL 12m-540kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
03 | 3.06.20.673.VIE.00.D10 | Đà L75x75x8 -800mm 1 ốp | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
04 | 3.06.20.733.VIE.00.D10 | Đà sắt L75x75x8 -2400MM (4 ốp) | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
05 | 3.06.80.092.VIE.00.D10 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 59
06 | 3.06.50.088.VIE.00.D10 | Collier bắt thùng tôn f290 và ống nhựa f90 | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 4
07 | 3.42.10.001.VIE.00.D10 | DS các loại | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
08 | 3.42.80.020.VIE.00.D10 | LA 18kV-10kA polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
09 | 3.46.05.040.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 40A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 7
10 | 3.46.15.100.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 100A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
11 | 3.46.15.125.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 125A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
12 | 3.46.15.250.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 250A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
13 | 3.46.15.250.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 250A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
14 | 3.46.15.400.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 400A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
15 | 3.62.95.003.000.00.D10 | Thùng điện kế trạm treo | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
16 | 4.94.70.212.VIE.00.D10 | Tủ sắt các loại | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
VII | Đội Quản lý điện Lộc Ninh
01 | 3.02.20.007.VIE.00.D10 | TRỤ BÊ TÔNG VUÔNG 7.5m | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 38
02 | 3.02.20.072.VIE.00.D10 | TRỤ BTLT DƯL 7,5M 200kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 11
03 | 3.06.20.673.VIE.00.D10 | Đà L75x75x8 -800mm 1 ốp | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 47
04 | 3.06.20.728.VIE.00.D10 | Đà Sắt V 75x75x8-2800MM (khụng ốp) | Cây | Hàng đề nghị thanh lý | 2
05 | 3.06.20.733.VIE.00.D10 | Đà sắt L75x75x8 -2400MM (4 ốp) | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
06 | 3.06.20.737.VIE.00.D10 | Đà L75x75x8 - 2000MM(2ốp) | Cây | Hàng đề nghị thanh lý | 10
07 | 3.06.30.170.VIE.00.D10 | Đà Sắt Mạ Kẽm U160-3000MM | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
08 | 3.06.80.092.VIE.00.D10 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 71
09 | 3.06.50.077.VIE.00.D10 | Collier bắt ống nhựa (270/2x90) | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 178
10 | 3.06.50.290.VIE.00.D10 | Collier phi 290 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 178
11 | 3.06.60.349.VIE.00.D10 | Giá chùm treo MBA 3x50KVA | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 10
12 | 3.06.60.725.VIE.00.D10 | Giá treo MBA 3x25KVA | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 12
13 | 3.06.60.901.VIE.00.D10 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 122
14 | 3.06.60.902.VIE.00.D10 | Khung đỡ 2 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 842
15 | 3.06.60.903.VIE.00.D10 | Khung đỡ 3 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 460
16 | 3.06.60.904.000.00.D10 | Khung đỡ 4 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 99
17 | 3.10.92.213.VIE.00.D10 | Chân sứ đỉnh thẳng 24kV | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 165
18 | 3.10.92.354.VIE.00.D10 | Chân sứ đứng | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 114
19 | 3.20.22.141.VIE.00.D10 | Hotline 2/0 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 14
20 | 3.20.24.002.VIE.00.D10 | Kẹp quai 2/0 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 14
21 | 3.46.05.040.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 40A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 444
22 | 3.62.95.002.VIE.00.D10 | Thùng điện kế trạm giàn 2 ngăn ngang | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
23 | 3.62.95.003.VIE.00.D10 | Thùng điện kế trạm treo | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 94
24 | 4.38.00.061.VIE.00.D10 | Bu lông 16x200 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 856
25 | 4.38.00.063.VIE.00.D10 | Bu lông 16x250 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2081
VIII | Đội Quản lý điện Bù Đốp
01 | 3.02.20.008.VIE.00.D10 | TRỤ BÊ TÔNG VUÔNG 6,5 MÉT | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 2
02 | 3.02.20.072.VIE.00.D10 | TRỤ BTLT DƯL 7,5M 200kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 8
03 | 3.02.20.103.VIE.00.D10 | Trụ BTLT DUL 10,5m - 350kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 10
04 | 3.06.60.725.VIE.00.D10 | Giá treo MBA 3x25KVA | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
05 | 3.06.60.901.VIE.00.D10 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 112
06 | 3.06.60.902.VIE.00.D10 | Khung đỡ 2 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 100
07 | 3.06.60.903.VIE.00.D10 | Khung đỡ 3 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 198
08 | 3.06.60.904.VIE.00.D10 | Khung đỡ 4 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 42
09 | 3.10.92.354.VIE.00.D10 | Chân sứ đứng | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 14
10 | 3.30.22.100.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV - 100A porcelain | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 14
11 | 3.30.88.100.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO) 15/27KV - 100A porcelain | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 16
12 | 3.42.80.020.VIE.00.D10 | LA 18kV-10kA polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 13
13 | 3.46.05.040.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 40A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 32
14 | 3.46.14.250.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 250A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
15 | 3.46.15.125.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 125A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 12
16 | 3.62.95.002.VIE.00.D10 | Thùng điện kế trạm giàn 2 ngăn ngang | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 5
17 | 3.62.95.026.VIE.00.D10 | Thùng điện kế 2 ngăn đứng | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 10
18 | 3.62.95.037.VIE.00.D10 | Thùng điện kế 1 pha | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 38
19 | 3.02.20.297.VIE.00.B10 | Trụ anten cao 25m | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
IX | Đội Quản lý điện Bù Gia Mập
01 | 3.02.20.072.VIE.00.D10 | TRỤ BTLT DƯL 7,5M 200kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
02 | 3.02.20.103.VIE.00.D10 | Trụ BTLT DUL 10,5m - 350kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 10
03 | 3.02.20.125.VIE.00.D10 | Trụ BTLT DUL 12m-540kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 25
04 | 3.06.20.673.VIE.00.D10 | Đà L75x75x8 -800mm 1 ốp | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 4
05 | 3.06.20.733.VIE.00.D10 | Đà sắt L75x75x8 -2400MM (4 ốp) | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 5
06 | 3.06.20.737.VIE.00.D10 | Đà L75x75x8 - 2000MM(2ốp) | Cây | Hàng đề nghị thanh lý | 34
07 | 3.06.20.751.VIE.00.D10 | Đà sắt 75x75x8-2000MM 3 ốp lệch hoàn toàn | Cây | Hàng đề nghị thanh lý | 3
08 | 3.06.30.149.VIE.00.D10 | ĐÀ SẮT MẠ KẼM U140X4.9x58x-3000MM (đà tháp) | Cây | Hàng đề nghị thanh lý | 1
09 | 3.06.40.607.VIE.00.D10 | Thanh chống L60x60x6 -2100MM | Cây | Hàng đề nghị thanh lý | 3
10 | 3.06.20.733.VIE.00.B10 | Đà sắt L75x75x8 -2400MM (4 ốp) | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 124
11 | 3.06.20.737.VIE.00.B10 | Đà L75x75x8 - 2000MM(2ốp) | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
12 | 3.06.20.783.VIE.00.B10 | Đà sắt V75x75x8-800MM (01 ốp) | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 8
13 | 3.06.80.092.VIE.00.B10 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 250
14 | 3.06.50.077.VIE.00.D10 | Collier bắt ống nhựa (270/2x90) | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 14
15 | 3.06.60.125.VIE.00.D10 | Giá treo MBT 1Px25 kVA | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
16 | 3.06.60.154.VIE.00.D10 | GIÁ T BẮT FCO-LA | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
17 | 3.06.60.902.VIE.00.D10 | Khung đỡ 2 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 150
18 | 3.06.60.903.VIE.00.D10 | Khung đỡ 3 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
19 | 3.06.60.904.VIE.00.D10 | Khung đỡ 4 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 18
20 | 3.06.80.092.VIE.00.D10 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 76
21 | 3.10.92.212.VIE.00.D10 | Chân sứ đỉnh linepost 24kV | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 62
22 | 3.10.92.213.VIE.00.D10 | Chân sứ đỉnh thẳng 24kV | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
23 | 3.20.24.002.VIE.00.D10 | Kẹp quai 2/0 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 8
24 | 3.20.75.010.VIE.00.D10 | Kẹp chằng 3 boulon | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 96
25 | 3.30.22.101.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV 100A Polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 14
26 | 3.30.88.101.VIE.00.D10 | LBFCO 15/27kV 100A polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 5
27 | 3.42.80.020.VIE.00.D10 | LA 18kV-10kA polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 15
28 | 3.46.05.040.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 40A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 60
29 | 3.46.09.100.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 2 cực 100A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
30 | 3.46.15.075.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 75A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
31 | 3.46.15.100.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 100A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
32 | 3.46.15.125.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 125A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 5
33 | 3.46.15.150.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 150A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
34 | 3.46.15.250.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 250A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
35 | 3.46.15.250.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 250A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
36 | 3.62.95.026.VIE.00.D10 | Thùng điện kế 2 ngăn đứng | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 24
37 | 3.62.95.037.VIE.00.D10 | Thùng điện kế 1 pha | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 6
38 | 3.80.88.372.VIE.00.D10 | Yếm thép mạ kẽm | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 16
39 | 4.38.00.063.VIE.00.D10 | Bu lông 16x250 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 80
40 | 4.38.30.002.VIE.00.D10 | Bu lông mắt 16x250 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 16
41 | 3.06.60.150.VIE.00.B10 | Giá treo MBT 1Px50 kVA | Bộ | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
42 | 3.06.60.903.VIE.00.B10 | Khung đỡ 3 sứ | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 10
43 | 3.06.60.904.VIE.00.B10 | Khung đỡ 4 sứ | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 8
44 | 3.10.92.213.VIE.00.B10 | Chân sứ đỉnh thẳng 24kV | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 195
45 | 3.10.92.215.VIE.00.B10 | Chân sứ đỉnh cong 24kV | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 194
46 | 3.30.22.100.MEX.00.B10 | Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27kV 100A Porcelain | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 6
47 | 3.30.88.100.USA.00.B10 | Cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO) 15/27KV - 100A porcelain | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 2
48 | 3.46.15.125.VIE.00.B10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 125A | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
49 | 3.46.15.150.KOR.00.B10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 150A | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
50 | 3.53.12.771.VIE.00.B10 | LA 18kV - 10kA | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 3
51 | 3.02.20.500.VIE.00.B10 | Trụ Anten cao 50m | Cây | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
X | Đội Quản lý điện Phước Long
01 | 3.02.20.007.VIE.00.D10 | TRỤ BÊ TÔNG VUÔNG 7.5m | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 52
02 | 3.02.20.072.VIE.00.D10 | TRỤ BTLT DƯL 7,5M 200kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 12
03 | 3.02.20.085.VIE.00.D10 | Trụ BTLT 8,5m 200 kgf -TĐ | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 6
04 | 3.02.20.103.VIE.00.B10 | Trụ BTLT 10,5m - 350 kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 5
05 | 3.02.20.125.VIE.00.D10 | Trụ BTLT DUL 12m-540kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
06 | 3.06.80.092.VIE.00.D10 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 98
07 | 3.06.20.613.VIE.00.D10 | Đà sắt L63 - 1800mm | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 18
08 | 3.06.20.673.VIE.00.D10 | Đà L75x75x8 -800mm 1 ốp | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
09 | 3.06.20.732.VIE.00.D10 | Đà sắt L75-2400MM (3 ốp) | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 8
10 | 3.06.20.733.VIE.00.D10 | Đà sắt L75x75x8 -2400MM (4 ốp) |  | Hàng đề nghị thanh lý | 4
11 | 3.06.20.851.VIE.00.D10 | Thanh chống sắt dẹt 60x6x1400 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 8
12 | 3.06.50.077.VIE.00.D10 | Collier bắt ống nhựa (270/2x90) | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 42
13 | 3.06.50.086.VIE.00.D10 | Collier bắt thùng tôn f270 và ống nhựa f90 | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 12
14 | 3.06.60.084.VIE.00.D10 | Giá đỡ tụ bù trung thế | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
15 | 3.06.60.725.VIE.00.D10 | Giá treo MBA 3x25KVA | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 5
16 | 3.06.60.901.VIE.00.D10 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 30
17 | 3.06.60.902.VIE.00.D10 | Khung đỡ 2 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 57
18 | 3.10.92.212.VIE.00.D10 | Chân sứ đỉnh linepost 24kV | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 141
19 | 3.10.92.213.VIE.00.D10 | Chân sứ đỉnh thẳng 24kV | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 107
20 | 3.20.75.010.VIE.00.D10 | Kẹp chằng 3 boulon | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 32
21 | 3.42.10.364.VIE.00.D10 | DS 1P 24kV 630A Polymer | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 3
22 | 3.46.15.400.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 400A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
23 | 3.62.95.003.000.00.D10 | Thùng điện kế trạm treo | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
24 | 3.62.95.003.VIE.00.D10 | Thùng điện kế trạm treo | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 5
25 | 3.62.95.026.VIE.00.D10 | Thùng điện kế 2 ngăn đứng | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
26 | 3.62.95.037.VIE.00.D10 | Thùng điện kế 1 pha | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
27 | 4.38.00.061.VIE.00.D10 | Bu lông 16x200 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 40
28 | 4.38.00.063.VIE.00.D10 | Bu lông 16x250 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 207
29 | 4.38.30.002.VIE.00.D10 | Bu lông mắt 16x250 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
30 | 4.94.70.086.VIE.00.D10 | Két sắt nhỏ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
31 | 3.46.15.125.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 125A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
32 | 4.94.70.212.VIE.00.D10 | Tủ sắt các loại | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
33 | 3.42.34.012.KOR.00.D10 | Máy cắt 24kV 1250A (dùng cho tủ hợp bộ ngăn lộ phát tuyến) | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 7
34 | 3.30.22.000.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi ( FCO) các loại | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 151
35 | 3.42.80.020.VIE.00.D10 | LA 18kV-10kA polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 13
36 | 3.30.22.002.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi ( LBFCO) các loại | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 28
XI | Đội Quản lý điện Phú Riềng
01 | 3.02.20.008.VIE.00.D10 | TRỤ BÊ TÔNG VUÔNG 6,5 MÉT | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 10
02 | 3.06.20.733.VIE.00.D10 | Đà sắt L75x75x8 -2400MM (4 ốp) | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 8
03 | 3.06.20.737.VIE.00.D10 | Đà L75x75x8 - 2000MM(2ốp) | Cây | Hàng đề nghị thanh lý | 18
04 | 3.06.20.751.VIE.00.D10 | Đà sắt 75x75x8-2000MM 3 ốp lệch hoàn toàn | Cây | Hàng đề nghị thanh lý | 2
05 | 3.06.20.783.VIE.00.D10 | Đà sắt V75x75x8-800MM (01 ốp) | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 16
06 | 3.06.40.607.VIE.00.D10 | Thanh chống L60x60x6 -2100MM | Cây | Hàng đề nghị thanh lý | 2
07 | 3.06.80.092.VIE.00.D10 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 40
08 | 3.06.60.901.VIE.00.D10 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
09 | 3.06.60.902.VIE.00.D10 | Khung đỡ 2 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 153
10 | 3.06.60.903.VIE.00.D10 | Khung đỡ 3 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 195
11 | 3.10.92.212.VIE.00.D10 | Chân sứ đỉnh linepost 24kV | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 4
12 | 3.30.22.101.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV 100A Polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 5
13 | 3.30.88.103.VIE.00.D10 | LBFCO 15/27KV 200A POLYMER | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
14 | 3.42.80.020.VIE.00.D10 | LA 18kV-10kA polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 5
15 | 3.46.05.040.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 40A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 249
16 | 3.46.15.080.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 80A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
17 | 3.46.15.100.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 100A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
18 | 3.46.15.125.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 125A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 7
19 | 3.46.15.200.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 200A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
20 | 3.46.15.250.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 250A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 6
21 | 3.62.95.003.000.00.D10 | Thùng điện kế trạm treo | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
22 | 3.62.95.026.VIE.00.D10 | Thùng điện kế 2 ngăn đứng | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 5
23 | 3.62.95.037.VIE.00.D10 | Thùng điện kế 1 pha | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 6
24 | 4.38.00.063.VIE.00.D10 | Bu lông 16x250 | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 799
XII | Đội Quản lý điện Bù Đăng
01 | 3.02.20.085.VIE.00.D10 | Trụ BTLT 8,5m 200 kgf -TĐ | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 1
02 | 3.02.20.123.VIE.00.D10 | Trụ BTLT DUL 12m - 350kgf | Trụ | Hàng đề nghị thanh lý | 5
03 | 3.06.20.783.VIE.00.B10 | Đà sắt V75x75x8-800MM (01 ốp) | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 2
04 | 3.06.80.092.VIE.00.B10 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 4
05 | 3.10.92.212.VIE.00.B10 | Chân sứ đỉnh linepost 24kV | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 1
06 | 2.42.01.000.VIE.00.D10 | Sắt phế liệu | Kg | Hàng đề nghị thanh lý | 567.25
07 | 3.06.20.636.VIE.00.D10 | Đà sắt V60x60x5-1700mm | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
08 | 3.06.20.733.VIE.00.D10 | Đà sắt L75x75x8 -2400MM (4 ốp) | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
09 | 3.06.20.783.VIE.00.D10 | Đà sắt V75x75x8-800MM (01 ốp) | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 11
10 | 3.06.50.086.VIE.00.D10 | Collier bắt thùng tôn f270 và ống nhựa f90 | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 2
11 | 3.06.60.093.VIE.00.D10 | Giá đỡ ( FCO, LA, sứ đứng) | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
12 | 3.06.60.349.VIE.00.D10 | Giá chùm treo MBA 3x50KVA | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
13 | 3.06.60.725.VIE.00.D10 | Giá treo MBA 3x25KVA | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 2
14 | 3.06.80.092.VIE.00.D10 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 19
15 | 3.06.60.902.VIE.00.B10 | Khung đỡ 2 sứ | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 5
16 | 3.06.60.903.VIE.00.B10 | Khung đỡ 3 sứ | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 28
17 | 3.20.24.002.VIE.00.B10 | Kẹp quai 2/0 | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 9
18 | 3.20.60.049.VIE.00.B10 | Khóa néo ngừng dây ACSR 50-70 mm2 (3U) | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 12
19 | 3.62.95.003.VIE.00.B10 | Thùng điện kế trạm treo | Cái | Hàng thu hồi không thể sử dụng được | 34
20 | 3.06.60.902.VIE.00.D10 | Khung đỡ 2 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 252
21 | 3.06.60.903.VIE.00.D10 | Khung đỡ 3 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 42
22 | 3.06.60.904.VIE.00.D10 | Khung đỡ 4 sứ | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 45
23 | 3.10.92.212.VIE.00.D10 | Chân sứ đỉnh linepost 24kV | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 9
24 | 3.30.22.100.VIE.00.D10 | Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV - 100A porcelain | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
25 | 3.30.88.103.VIE.00.D10 | LBFCO 15/27KV 200A POLYMER | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
26 | 3.42.80.020.VIE.00.D10 | LA 18kV-10kA polymer | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 3
27 | 3.46.05.040.VIE.00.D10 | Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 40A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 259
28 | 3.46.15.250.KOR.00.D10 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 250A | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
29 | 3.62.95.003.VIE.00.D10 | Thùng điện kế trạm treo | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 50
30 | 3.62.95.026.VIE.00.D10 | Thùng điện kế 2 ngăn đứng | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 16
31 | 3.62.95.037.VIE.00.D10 | Thùng điện kế 1 pha | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 17
XIII | Trung tâm Thí nghiệm điện
01 | 5.19.90.005.VIE.00.000 | Van an toàn | Cái | Hàng mới | 50
XIV | Xí nghiệp lưới điện cao thế Đồng Nai - cơ sở 2
01 | 3.06.40.001.VIE.00.D10 | Bộ xà đỡ đơn dây pha | Bộ | Hàng đề nghị thanh lý | 3
02 | 3.10.88.077.VIE.00.D10 | Chuỗi sứ thủy tinh 70KN | Chuỗi | Hàng đề nghị thanh lý | 3
03 | 3.20.60.797.VIE.00.D10 | KHÓA ĐỠ DÂY | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
04 | 5.90.00.255.000.00.D10 | Card xử lý trung tâm RTU | Cái | Hàng đề nghị thanh lý | 1
|  |  |  | Tổng cộng: | 36599.35

## Lô 2.
PHỤ LỤC 2: DANH MỤC TÀI SẢN ĐỢT 2/2025 KHÔNG THUỘC CHẤT THẢI NGUY HẠI
Stt | Tên TSCĐ | Mã số tài sản | Đơn vị | Số lượng
1 | Trụ anten 40m tại TBA 110kV Kiệm Tân | DNI-0016914 | Trụ | 1
2 | Trụ anten 40m tại TBA 110kV Định Quán | DNI-0016916 | Trụ | 1
3 | Trụ anten 40m tại TBA 110kV Thống Nhất | DNI-0016913 | Trụ | 1
4 | Trụ anten 40m tại TBA 110kV Long Khánh | DNI-0016915 | Trụ | 1
5 | Trụ anten 40m tại Tổ trực điện Long Giao | DNI-0016912 | Trụ | 1
| TP. KỸ THUẬT |  |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG | 25859806539.2768 | 0 | 0
| Đinh Văn Quyết |  |  | Đặng Thị Ngọc Chiến
| NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | TP. KINH DOANH
| Hà Quang Vinh |  |  | Lê Duy Hiển